|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PATRIMÔNIO LEGAL CCTA/** **LTA** | | | |
| ANO | ITEM/PATRIMÔNIO | UNIDADE | AGENTE/ID |
| 2021 | 52612 COMPUTADOR TERAVIX DTM12T710 I7-10700 16GB SSD 256GB HD 1TB W10P\_K UN 1 5.625,28 5.625,28 SEI-260009/001917/2021 | LTA QUI ALIM - QUIMICA E BIOQUIMICA DE ALIMENTOS | Daniela Barros de Oliveira 41380754 |
|  |  |  |  |
| 2020 | 52350 CHUVEIRO LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA UN 1 750,98 750,98 SEI-260009/001981/2020 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2020 | 52011 Agitador Magnético UN 1 955,32 955,32 E-26/009/237/2020 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2021 | 52563 PIROLISADOR COM DETECTOR ESPECTROMETRO DE MASSAS,TEMPO UN 1 354.103,50 354.103,50 SEI-260009/003687/2021  PROGRAMAVEL: 0 - 999,9 MINUTOS, CAPTURA: NAO, FAIXA  TEMPERATURA: 1300 GRAUS CELSIUS, PRECISAO TEMPERATURA: 1  GRAU CELSIUS, INTERFACE: MASSA TERMICA BAIXA, VOLTAGEM: 220 V,  FAIXA MASSA: 1 ~ 1.200 AMU, RESOLUCAO MASSA: 0,5 ~ 2,0 U (FWHM),  MODO VARREDURA: 20.000 AMU, CONSUMO: 900 W ~ 450 W (MEDIA),  COMUNICACAO DADOS: ETHERNET, FONTE ALIMENTACAO: 220/230 V / | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2021 | 52614 COMPUTADOR TERAVIX DTM12T710 I7-10700 16GB SSD 256GB HD 1TB W10P\_K UN 1 5.625,28 5.625,28 SEI-260009/001917/2021 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54650 MICRO-ONDAS 34L 642,15 E-26/202.458/2019-  BOLSA | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54651 MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE E-26/202.458/2019-  BOLSA | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54652 PH/DO METER LAB E-26/202.458/2019-  BOLSA | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54653-54656 GAVETEIRO VOLANTE FIXO, NA COR MARROM, COM TRANCA E-26/202.458/2019-  BOLSA | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54657 NOBREAK BIVOLT EASY WAY 1500VA GT CBU 4176 E-26/202.458/2019-  BOLSA | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54905 ARMÁRIO DE AÇO, 1,95 CM NA COR CINZA E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54906 MESA DE REUNIÃO 3 M EM MDF CINZA. UN 1 E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54907 BALANÇA SEMI-MICRO UN 1 E-26/202.688/2019  ANALÍTICA EL 220 GRAMAS | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54908-54909 NOBREAK SENOIDAL – TSI E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54910 Noreak 3200 VA TS Senoidal UN 1 E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54911 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COM TRANCA EM MDF AMADEIRADO UN 1 E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2019 | 54912 LATERAL DE MESA AMADEIRADO EM MDF MARROM COM PÉS DE FERRO MEDINDO 2 METROS UM 1 E-26/202.688/2019 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54913 DIGESTOR PARA DETERMINAÇÃO UN 1 E-26/210.102/2022 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54914 SISTEMA DE FILTRAÇÃO PARA HIDRÓLISE DE FIBRA BRUTA UN 1 E-26/210.102/2022 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54915 EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO COND. VERTICAL UN 1 E-26/210.102/2022 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54916 MICROSCÓPIO TRINOCULAR CÂMERA DE VÍDEO 5MP  INTEGRADA BEL C/ UN 1 E-26/210.102/2022 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54917 GABINETE LUZ BIFURCADO LED UN 1 E-26/210.102/2022  3W | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54918 REATOR DE ALTA PRESSÃO EM AÇO INOX UN 1 10.914,21 10.914,21 E-26/210.102/2022 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54919 CAPELA DE EXAUSTÃO DE UN 1 1.259,08 1.259,08 E-26/210.102/2022  GASES EM MDF BRANCO | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2022 | 54920 PENEIRADOR ANALÍTICO | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
| 2023 | 55087 REFRIGERADOR GELADEIRA TF55 127V BR 1UN SEI-260009/001462/2023 | LTA ENG PROC | Daniel Gonçalves 51258188 |
|  |  |  |  |
| 2024 | 54895 BANHO DUBNOFF ORBITAL - 220V UN 1 10.888,56 10.888,56 SEI-260002/001057/2024 | LTA ENG ALI - ENGENHARIA DO FRIO EM ALIMENTOS | Eder Dutra Resende 6414923 |
| 2024 | 54896 CÂMARA HERMÉTICA 48L COM SENSOR PARA ANÁLISE DE O2, CO2 E C2H UN 1 78.505,76 78.505,76 SEI-260002/001057/2024 | LTA ENG ALI - ENGENHARIA DO FRIO EM ALIMENTOS | Eder Dutra Resende 6414923 |
| 2024 | 54897 NOBREAK UPS MINI 600VA BIVOLT 6T 4003 UN 1 445,50 445,50 SEI-260002/001057/2024 | LTA ENG ALI - ENGENHARIA DO FRIO EM ALIMENTOS | Eder Dutra Resende 6414923 |
| 2024 | 54898 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA SMART TANK UN 1 910,02 910,02 SEI-260002/001057/2024 | LTA ENG ALI - ENGENHARIA DO FRIO EM ALIMENTOS | Eder Dutra Resende 6414923 |
|  |  |  |  |
| 2021 | 52613 COMPUTADOR TERAVIX DTM12T710 I7-10700 16GB SSD 256GB HD 1TB W10P\_K UN 1 SEI-260009/001917/2021 | LTA/TECNOLOGIA DE  PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | Fabio da Costa Henry 42550106 |
| 2024 | 54893 BALANÇA ANALÍTICA DIGITAL UN 1 SEI-260002/001057/2024 | LTA/TECNOLOGIA DE  PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | Fabio da Costa Henry 42550106 |
|  |  |  |  |
| 2019 | 49424 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TETO, 36.000BTUS/H, MARCA UN 1 E-26/009/1892/2019 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2019 | 52133 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V UN 1 E-26/009/808/2019 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2019 | 52135 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V UN 1 E-26/009/808/2019 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2020 | 52441-52442 ESTANTE METALICA, USO GERAL,MATERIAL: ACO, ACABAMENTO: UN 2 E-260009/002552/2020  PINTURA ELETROSTATICA A PO (EPOXI) EM ALTA TEMPERATURA,  ESPESSURA CHAPA: 06 PRATELEIRAS COM DOBRA DUPLA EM CHAPA 20  COM REFORCO DUPLO E 04 COLUNAS EM CHAPA 14, CAPACIDADE PESO: 140 KG | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2021 | 52616 COMPUTADOR TERAVIX DTM12T710 I7-10700 16GB SSD 256GB HD 1TB W10P\_K UN 1 SEI-260009/001917/2021 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2023 | 55077-55078 FREEZER PARA LABORATORIO HORIZONTAL CONG DA420 127V, BRANCO SEI-260009/001462/2023 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2023 | 55085 REFRIGERADOR GELADEIRA TF55 127V BR SEI-260009/001462/2023 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2024 | 54892 PHMETRO PG2000 BANCADA UN 1 SEI-260002/001057/2024 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
| 2024 | 54894 ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV-VIS AUTOMÁTICO, FAIXA 190-1100 NM E LARGURA DE UN 1 SEI-260002/001057/2024 | LTA/ANALISE SENSORIAL DE  ALIMENTOS | Luana Pereira de Moraes 50722891 |
|  |  |  |  |
| 2021 | 52615 COMPUTADOR TERAVIX DTM12T710 I7-10700 16GB SSD 256GB HD 1TB W10P\_K UN 1 SEI-260009/001917/2021 | LTA MICRO AL – MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE ALIMENTOS | Meire Lelis Leal Martins |
| 2023 | 54646 NOTEBOOK UN 1 EI-260009/006236/2023 | LTA MICRO AL – MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE ALIMENTOS | Meire Lelis Leal Martins |
| 2023 | 54647 BANHO DE ÓLEO UN 1 SEI-260009/006236/2023 | LTA MICRO AL – MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE ALIMENTOS | Meire Lelis Leal Martins |
| 2023 | 54648 GELADEIRA DUPLEX BRANCA FOST FREE UN 1 EI-260009/006236/2023 |  |  |
| 2023 | 54649 AGITADOR UN 1 SEI-260009/006236/2023 | LTA MICRO AL – MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE ALIMENTOS | Meire Lelis Leal Martins |
| 2023 | 55086 REFRIGERADOR GELADEIRA TF55 127V BR SEI-260009/001462/2023 | LTA MICRO AL – MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL E DE ALIMENTOS | Meire Lelis Leal Martins |
|  |  |  |  |
| 2023 | 54256 MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO - COMPUTADOR, PROCESSADOR: 64 BITS COM 8 UM 1 SEI-260009/001124/2023  NUCLEOS REAIS E CACHE DE 12 MB PLACA PRINCIPAL: 4 SLOTS DDR4 (EXPANSIVEL ~  64GB), SISTEMA DE DETECCAO DE INSTRUCAO DE CHASSIS, CHIP DE SEGURANCA TPM,  VERSAO 2.0, CONTROLADORA SATA 3 OU SUPERIOR, MEMORIA RAM: 16GB DDR4 2.666  MHZ, DISCO RIGIDO - HD: 1 INTERNO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 256GB TIPO PCIE  NVME M.2 2280 CLASSE 40 E 1 INTERNO DE 1 TB, TIPO SATA 3 E ROTACAO DE 7200  RPM, UNIDADE MIDIA OTICA: N/A, INTERFACE COMUNICACAO: CONTROLADORA DE REDE  INTEGRADA A PLACA PRINCIPAL COM VELOCIDADES DE 10/100/1000 MBITS POR  SEGUNDO, INTERFACE VIDEO: INTEGRADA AO PROCESSADOR COM RESOLUCAO MINIMA  1920X1080 @ 60HZ, MONITOR: LED 23``, SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS  10 PROFESSIONAL 64 BITS EM PORTUGUES BR, GABINETE: PADRAO SFF (SMALL FORM  FACTOR) COM NO MINIMO 10 PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 5 PADRAO USB 3.1,  MOUSE: MOUSE OTICO USB COM 3 BOTOES E RESOLUCAO MINIMA DE 1000DPI,  TECLADO: PADRAO ABNT-2 USB, ACESSORIOS: CABOS E CONECTORES | LTA/NUTRICAO E ANALISE DE  ALIMENTOS | Nadia Rosa Pereira 43245056 |
| 2023 | 55202 BALANÇA DIGITAL VERTICAL ANTROPOMÉTRICA 200KG X 50G PLATAFORMA 40 X 40CM UN 1 SEI-260002/005121/2024 | LTA/NUTRICAO E ANALISE DE  ALIMENTOS | Nadia Rosa Pereira 43245056 |